## Sheet1
U2周期T(ms) | 20 |  |  |  | U2给定值（V） |  |  | 100
触发时刻（ms） | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
U2实测值（~V） | 100.1 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100.1 | 100 | 100.1 | 99..9
负载两端电压Ud(-V)测量值 | 42.57 | 42.34 | 41.15 | 39.73 | 37.7 | 35.24 | 32.33 | 28.96 | 25.81 | 22.41
| 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9
| 100 | 100.1 | 100.1 | 99.9 | 100.1 | 100 | 100.1 | 100 | 100.1 | 100.1
| 18.99 | 15.74 | 12.45 | 9.31 | 6.75 | 4.51 | 2.72 | 1.45 | 0.43 | 0.04

## 数据处理
触发时刻t/ms | 触发角α/° | U2实测/V | Ud实测/V | Ud理论/V | 误差/V | 相对误差/% | Ud/U2
0.8 | 14.4 | 100.1 | 42.57 | 44.3374 | -1.7674 | -1.7674 | 0.42527 | 0.96858
1 | 18 | 100 | 42.34 | 43.8988 | -1.5588 | -1.5588 | 0.4234 | 0.95106
1.5 | 27 | 100.1 | 41.15 | 42.5902 | -1.4402 | -1.4402 | 0.41109 | 0.89101
2 | 36 | 100.1 | 39.73 | 40.7436 | -1.0136 | -1.0136 | 0.3969 | 0.80902
2.5 | 45 | 100 | 37.7 | 38.4099 | -0.7099 | -0.7099 | 0.377 | 0.70711
3 | 54 | 100 | 35.24 | 35.7252 | -0.48517 | -0.48517 | 0.3524 | 0.58779
3.5 | 63 | 100.1 | 32.33 | 32.7475 | -0.4175 | -0.4175 | 0.32298 | 0.45399
4 | 72 | 100 | 28.96 | 29.4529 | -0.49288 | -0.49288 | 0.2896 | 0.30902
4.5 | 81 | 100.1 | 25.81 | 26.0458 | -0.2358 | -0.2358 | 0.25784 | 0.15643
5 | 90 | 99.9 | 22.41 | 22.4775 | -0.0675 | -0.0675 | 0.22432 | 6.1257e-17
5.5 | 99 | 100 | 18.99 | 18.9802 | 0.0097755 | 0.0097755 | 0.1899 | -0.15643
6 | 108 | 100.1 | 15.74 | 15.5627 | 0.17734 | 0.17734 | 0.15724 | -0.30902
6.5 | 117 | 100.1 | 12.45 | 12.2975 | 0.1525 | 0.1525 | 0.12438 | -0.45399
7 | 126 | 99.9 | 9.31 | 9.2656 | 0.044443 | 0.044443 | 0.093193 | -0.58779
7.5 | 135 | 100.1 | 6.75 | 6.5967 | 0.15331 | 0.15331 | 0.067433 | -0.70711
8 | 144 | 100 | 4.51 | 4.2971 | 0.21288 | 0.21288 | 0.0451 | -0.80902
8.5 | 153 | 100.1 | 2.72 | 2.4548 | 0.26519 | 0.26519 | 0.027173 | -0.89101
9 | 162 | 100 | 1.45 | 1.1012 | 0.34877 | 0.34877 | 0.0145 | -0.95106
9.5 | 171 | 100.1 | 0.43 | 0.27729 | 0.15271 | 0.15271 | 0.0042957 | -0.98769
9.9 | 178.2 | 100.1 | 0.04 | 0.011113 | 0.028887 | 0.028887 | 0.0003996 | -0.99951